Pos.       Menge          Ausschreibungstext	                                                                                     EP in Euro      GP in Euro				                         Einzelpreis  Gesamtpreis

DIN- Gussradiatoren nach EN 442

Maße nach DIN 4703

Gefertigt aus gegossenen Grauguss.

Dichtheitsprüfung nach EN442

Pulverbeschichte Ausführung RAL 9010

Anschlüsse: 4 x 1 ¼“

Betriebsdruck: 6bar

Prüfdruck: 8bar

Nabenabstand: 200, 350, 500, 600, 900

Bauhöhe: 280, 430, 580, 680, 980

Bautiefe: 70, 110, 160, 220

Montage nach den gültigen Verarbeitungshinweisen,

unter Einhaltung der jeweils gültigen Vorschriften,

unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten

und nach dem Stand der Technik.

DIN GUSSRADIATOREN NA: 200, BT: 250, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 350, BT: 070, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 350, BT: 160, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 350, BT: 220, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 500, BT: 070, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 500, BT: 110, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 500, BT: 160, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 500, BT: 220, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 600, BT: 160, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 900, BT: 070, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 900, BT: 160, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren

DIN GUSSRADIATOREN NA: 900, BT: 220, Gliederanzahl: ………….                 liefern

Pulverbeschichtet einschließlich Lieferung und Montage                                             montieren